平潮镇体育公园运动场地工程项目

补充通知

- 4m高围网框架“管壁厚度为5mm的优质钢管”均改为“管壁厚度不小于3mm的优质钢管”。

- 篮球架的立柱“Ф165mm”改为“不小于Ф219mm”。

- 原图纸中人造草皮“50厚石英砂和20厚橡胶颗粒”的做法删除。人造草皮做法改为“人造草皮厚度不少于5cm，填充环保橡胶颗粒不少于5公斤每平方米，石英石不少于25公斤每平方米。要求橡胶含量＞40%，方形，不含棉线、粉状物及钢丝。石英砂要求0.5－2mm砂粒，硅质、圆形、清洗过、干燥。”